Checklist aanschaf kantoormeubilair

Bij aanschaf kantoormeubilair kan onderstaande aan leverancier worden gegeven:

Beeldschermtafel

- De beeldschermwerktafel dient te voldoen aan NEN 2449:Ergonomische criteria voor kantoorwerktafels- Eisen voor afmetingen en uitvoering - Beproevingsmethoden.

Kantoorstoel

- De kantoorstoel dient te voldoen aan NPR 1813: "Ergonomische uitgangspunten voor kantoormeubelen en aanwijzingen voor het gebruik

Het meubilair is door de instelmogelijkheden geschikt voor 90-95 % van de mensen. Dit betekent dat bij medewerkers met afwijkende lichaamsafmetingen het meubilair mogelijk onvoldoende is in te stellen. Extra maatregelen moeten worden genomen in de vorm van aangepast meubilair.

Beeldschermen, toetsenbord en muis

- Beeldschermen en bedieningsmiddelen als toetsenbord en muis moeten aan NEN-ISO 9241-3/EN 29241-3: Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen Deel 3: eisen voor het beeldscherm

Hulpmiddelen

Voetensteun

- De voetensteun dient te voldoen aan DIN 4556: DIN 4556:1983 "Büromöbel Fußstützen fur Büroarbeitsplatz, Anforderungen, Maße",

Documenthouder

- De documenthouder dient te voldoen aan NPR 1813:Ergonomische uitgangspunten voor kantoormeubelen en aanwijzingen voor het gebruik.